附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 300*300*35球墨铸铁井盖（方形）B125型 每套重量不低于9KG | 套 | 500 | 60 |
| - 2 | 600*700*60球墨铸铁井盖（圆形）D400型 每套重量不低于41KG | 套 | 300 | 280 |
| - 3 | 800*900*80球墨铸铁井盖（圆形）D400型 每套重量不低于68KG | 套 | 100 | 450 |

备注：井盖应符合GB/T23858-2009《检查井盖》标准，球墨井盖喷漆需为环保烤干沥青漆，无异味，井盖表面材质均匀，需刻有我司提供的字样及电话，重量幅度比例为±3%。

序号1：井盖中间需刻有圆形“阀”字样；

序号2及序号3：井盖上方刻有“桐城供水”，中间刻有圆形“阀”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话。